## прайс реле и терморегуляторы
Цены указаны в рос. рублях с учётом НДС на 14.11.2024 г
Пелишенко Анна
Менеджер по продажам производителя Welrok +7 (967) 555-79-49 (внутр. 9003) ¦ |  |  |  |  | 1
Техническая поддержка +7 (967) 555-49-89
Реле напряжения
Наименование | Штрих-код | Внешний вид | Инструкция PDF (сканируйте) | Ток, мощность, диапазон измерения | Краткое описание и преимущества | Цена, руб
Розница
Welrok D2-63 bk | 4660251140649 |  |  | 63 А (max 80 A), 13 900 ВА | Защита оборудования от повышенного, пониженного напряжения и от обрыва нуля • Скорость срабатывания не более 0,03 сек. • Точные измерения с алгоритмом TrueRMS • Защита от частых срабатываний по пределу • Регулируемый гистерезис для уменьшения отключений • Задержка включения нагрузки для защиты холодильной техники • Профессиональная модель отключения. Не отключает оборудование при безопасных по величине и длительности отклонениях напряжения • Журнал на 100 аварий для анализа сети • Коррекция показаний на экране • Регулировка яркости экрана в соответствии с местом установки • Энергонезависимая память для настроек и журнала аварий • Защита от перегрева. Отключает оборудование, если температура внутри корпуса превысила 80 °С • Блокировка кнопок для защиты настроек реле |  | 4067
Welrok D2-32 | 4660251140076 |  |  | 32 А (max 40 A), 7 000 ВА |  |  | 2726
Welrok D2-40 | 4660251140021 |  |  | 40 А (max 50 A), 8 800 ВА |  |  | 3266
Welrok D2-50 | 4660251140052 |  |  | 50 А (max 60 A), 11 000 ВА |  |  | 3581
Welrok D2-63 | 4660251140069 |  |  | 63 А (max 80 A), 13 900 ВА |  |  | 3941
Welrok D2-32 red | 4660251140120 |  |  | 32 А (max 40 A), 7 000 ВА |  |  | 2618
Welrok D2-40 red | 4660251140083 |  |  | 40 А (max 50 A), 8 800 ВА |  |  | 3095
Welrok D2-50 red | 4660251140090 |  |  | 50 А (max 60 A), 11 000 ВА |  |  | 3509
Welrok D2-63 red | 4660251140014 |  |  | 63 А (max 80 A), 13 900 ВА |  |  | 3770
Welrok PR bk | 4660251140632 |  |  | 16 А, 3 000 ВА | Защита бытовой техники от отклонений напряжения в сети, когда невозможно установить реле в щит Преимущества модели включают в себя преимущества Welrok D2, а также: • Включение нагрузки при переходе синусоиды напряжения близко к нулю • Отключение нагрузки кнопкой |  | 2609
Welrok PR | 4660251140182 |  |  | 16 А, 3 000 ВА |  |  | 2177
Welrok PR red | 4660251140229 |  |  | 16 А, 3 000 ВА |  |  | 2060
С контролем тока
Welrok VI-63 bk | 4660251140656 |  |  | 63 А (max 80 A), 13 900 ВА | Защита оборудования от отклонений напряжения в сети, обрыва нуля и превышения тока или полной мощности Преимущества модели включают в себя преимущества Welrok D2, а также: • Защита от частых срабатываний не только по пределу напряжения, а и по пределу тока или мощности • Задержка отключения нагрузки при превышении тока или мощности • Расширенные настройки защиты по току |  | 4364
Welrok VI-32 | 4660251140472 |  |  | 32 А (max 40 A), 7 000 ВА |  | 3248 | 2892
Welrok VI-40 | 4660251140236 |  |  | 40 А (max 50 A), 8 800 ВА |  | 3761 | 3346
Welrok VI-50 | 4660251140250 |  |  | 50 А (max 60 A), 11 000 ВА |  | 3959 | 3523
Welrok VI-63 | 4660251140274 |  |  | 63 А (max 80 A), 13 900 ВА |  | 4229 | 3767
Welrok VI-32 red | 4660251140519 |  |  | 32 А (max 40 A), 7 000 ВА |  | 3149 | 2800
Welrok VI-40 red | 4660251140243 |  |  | 40 А (max 50 A), 8 800 ВА |  | 3554 | 3161
Welrok VI-50 red | 4660251140267 |  |  | 50 А (max 60 A), 11 000 ВА |  | 3824 | 3405
Welrok VI-63 red | 4660251140281 |  |  | 63 А (max 80 A), 13 900 ВА |  | 4076 | 3624
Welrok VIP-63 bk | 4660251140663 |  |  | 63 А (max 80 A), 14 490 ВА | Защита оборудования от отклонений напряжения в сети, обрыва нуля и превышения тока или полной мощности Преимущества модели включают в себя преимущества Welrok D2, а также: • Защита от частых срабатываний не только по пределу напряжения, а и по пределу тока или мощности, которую можно отключить • Задержка отключения нагрузки при превышении тока или мощности • Расширенные настройки защиты по току • Удобство контроля параметров за счет трех экранов |  | 4688
Welrok VIP-32 | 4660251140496 |  |  | 32 А (max 40 A), 7 360 ВА |  | 3572 | 3179
Welrok VIP-40 | 4660251140298 |  |  | 40 А (max 50 A), 9 200 ВА |  | 4103 | 3649
Welrok VIP-50 | 4660251140311 |  |  | 50 А (max 60 A), 11 500 ВА |  | 4148 | 3691
Welrok VIP-63 | 4660251140335 |  |  | 63 А (max 80 A), 14 490 ВА |  | 4553 | 4053
Welrok VIP-32 red | 4660251140502 |  |  | 32 А (max 40 A), 7 360 ВА |  | 3464 | 3083
Welrok VIP-40 red | 4660251140304 |  |  | 40 А (max 50 A), 9 200 ВА |  | 3869 | 3447
Welrok VIP-50 red | 4660251140328 |  |  | 50 А (max 60 A), 11 500 ВА |  | 4022 | 3582
Welrok VIP-63 red | 4660251140342 |  |  | 63 А (max 80 A), 14 490 ВА |  | 4373 | 3893
Вольтметр, вольтамперметр
Welrok U1 red | 4660251140458 |  |  |  | Измерение напряжения в сети • Журнал на 100 значений для оценки качества сети • Коррекция показаний на экранах • Регулировка яркости экрана в соответствии с местом установки • Блокировка кнопок для защиты настроек |  | 1862
Welrok UI-1 | 4660251140359 |  |  |  | Измерение напряжения, тока, полной мощности Преимущества модели включают в себя преимущества Welrok U1, а также: • Задержка записи в журнал при превышении предела тока. Необходимо для компенсации пуска мощного оборудования |  | 2762
Welrok UI-1 red | 4660251140366 |  |  |  | Измерение напряжения, тока, полной мощности Преимущества модели включают в себя преимущества Welrok U1, а также: • Задержка записи в журнал при превышении предела тока. Необходимо для компенсации пуска мощного оборудования |  | 2654
Терморегуляторы
Для теплого пола
Welrok az bk | 4660251140540 |  |  | 16 А, 3000 ВА, 5…45 °С | Умное управление нагревом через Wi-Fi • Мобильное и web приложения Welrok • Геозонирование для максимальной экономии • Голосовое управление с Яндекс Алисой, ВК Маруся и Салют Sber • Расписание нагрева. До 16 температурных периодов на каждый день • Работа с Умным домом Wiren Board. Возможность интеграции с Умным домом с помощью MQTT и http API • Подробная статистика в кВт-часах и валюте для анализа расходов и изменения графика нагрева • Предоставление доступа на просмотр или управление настройками, чтобы создавать комфорт всей семьей • Функции: Отъезд, Предпрогрев • Регулируемая яркость экрана • Защита от перегрева • Возможность продолжить работу в случае повреждения датчика |  | 3707
Welrok az | 4660251140199 |  |  | 16 А, 3000 ВА, 5…45 °С |  |  | 3599
Welrok оz bk | 4660251140601 |  |  | 16 А, 3000 ВА, 5…45 °С |  |  | 4166
Welrok оz | 4660251140618 |  |  | 16 А, 3000 ВА, 5…45 °С |  |  | 4058
Welrok pro bk | 4660251140571 |  |  | 16 А, 3000 ВА, пол 5..60 °С, возд. 5…35 °С | Недельный программатор экономит до 50 % на нагреве • Индивидуальная программа нагрева на неделю • Функции: Открытое окно, Отъезд, Предпрогрев • Статистика энергопотребления • Регулируемая яркость экрана • Защита от перегрева |  | 3158
Welrok pro | 4660251140137 |  |  | 16 А, 3000 ВА, пол 5..60 °С, возд. 5…35 °С |  |  | 3050
Welrok lis bk | 4660251140533 |  |  | 16 А, 3000 ВА, 5…40 °С | Цифровой с сенсорными кнопками терморегулятор • Функция Отъезд: отключит нагрев на период до 4-х суток • Счетчик времени работы нагрузки • Яркость экрана снижается до 30 % • Блокировка кнопок • Защита от перегрева • Возможность продолжить работу в случае повреждения датчика | 2537 | 2261
Welrok lis | 4660251140526 |  |  | 16 А, 3000 ВА, 5…40 °С |  | 2438 | 2169
Welrok st bk | 4660251140564 |  |  | 16 А, 3000 ВА, 5…40 °С | Цифровой с индикацией температуры терморегулятор • Яркость экрана снижается до 30 % • Блокировка кнопок • Защита от перегрева • Возможность продолжить работу в случае повреждения датчика за счет аварийного режима работы |  | 2492
Welrok st | 4660251140113 |  |  | 16 А, 3000 ВА, пол 5…40 °C |  |  | 2384
Welrok mex bk | 4660251140670 |  |  | 16 А, 3000 ВА, 10…40 °С | Механический с тумблером включения терморегулятор • Простая и надежная конструкция • Можно выключать нагрев тумблером, не меняя температуры |  | 2060
Welrok mex | 4660251140038 |  |  | 16 А, 3000 ВА, пол 10…40 °C |  |  | 1952
Welrok rtp bk | 4660251140557 |  |  | 16 А, 3000 ВА, 10…40 °С | Механический доступный терморегулятор • Простая и надежная конструкция • Выключатель совмещен с ручкой регулировки температуры |  | 1934
Welrok rtp | 4660251140045 |  |  | 16 А, 3000 ВА, пол 10…40 °C |  |  | 1835
Для обогревателей
Welrok pro bk (без датчика пола) | 4660251140571 |  |  | 16 А, 3000 ВА, возд. 5…35 °С | Недельный программатор с встроенным датчиком температуры воздуха экономит до 50 % на нагреве Преимущества модели включают в себя преимущества Welrok pro |  | 2906
Welrok pro (без датчика пола) | 4660251140137 |  |  | 16 А, 3000 ВА, 5…35 °С |  |  | 2807
Welrok vt bk | 4660251140588 |  |  | 16 А, 3000 ВА, 0…35 °С | Цифровой с индикацией температуры терморегулятор с встроенным датчиком температуры воздуха • Коррекция для точного измерения температуры встроенным датчиком • Яркость экрана снижается до 30 % • Блокировка кнопок • Защита от перегрева |  | 2366
Welrok vt | 4660251140144 |  |  | 16 А, 3000 ВА, 0…35 °С |  |  | 2258
Welrok rol bk | 4660251140595 |  |  | 16 А, 3000 ВА, 0…35 °С | Механический доступный с встроенным датчиком температуры • Коррекция для точного измерения температуры встроенным датчиком • Защита от перегрева • Защита от частых переключений силового реле • Включения нагрузки максимально близко к моменту перехода синусоиды напряжения через ноль |  | 1844
Welrok rol | 4660251140106 |  |  | 16 А, 3000 ВА, 0…35 °С |  |  | 1745
Welrok pt bk | 4660251140687 |  |  | 16 А, 3000 ВА, 0…30 °С | Цифровой с индикацией температуры в розетку дополнительно экономит на обогреве благодаря расширенному функционалу • Функция Отъезд: до 4-х суток поддержит экономную температуру • Счетчик потребления в кВт-часах для анализа расходов на обогрев • Регулируемая яркость экрана • Блокировка кнопок • Защита от перегрева • Защита от частых переключений силового реле • Возможность продолжить работу в случае повреждения датчика за счет аварийного режима работы | 2528 | 2252
Welrok pt | 4660251140175 |  |  | 16 А, 3000 ВА, 0…30 °С |  | 2429 | 2161
Welrok pt red | 4660251140205 |  |  | 16 А, 3000 ВА, 0…30 °С |  |  | 2321
Welrok pt 2m red | 4660251140427 |  |  | 16 А, 3000 ВА, 0…30 °С |  |  | 2447
Для снеготаяния
Welrok kt bk | 4660251140625 |  |  | 16 А, 3000 ВА, 0…10 °С, -20…-1 °С | Удобный при использовании для обогрева крыльца • Яркость экрана снижается до 30 % • Блокировка кнопок • Защита от перегрева • Защита от частых переключений силового реле • Возможность продолжить работу в случае повреждения датчика за счет аварийного режима работы |  | 3626
Welrok kt | 4660251140151 |  |  | 16 А, 3000 ВА, 0…10 °С, -20…-1 °С |  |  | 3518
Датчики температуры (входит в комплект терморегуляторов для теплого пола и можно приобрести отдельно)
Welrok R10-3 |  |  | аналоговый датчик NTC терморезистор 10 кОм при 25 °С -30…90 °С |  | Аналоговый датчик температуры • Ширина датчика 7,1 мм, длина - 15,1 мм • Длина соединительного провода датчика 3 м |  | 485
Рекламные материалы Welrok
Рекламные материалы Welrok

## Лист1 (hidden)
Марина Ткаченко
DS Electronics
04136, Украина, г. Киев
(044) 485-15-01
|  |  |  | (050) 446-29-03 |  |  | https://ds-electronics.com.ua
|  | скидка |  | (067) 464-68-29 |  |  | Инструкции и техническое описание на сайте
Прайс-лист |  | 20% |  | skype: marinat2009
Цены действительны с 01.04.21, указаны с учетом НДС |  |  |  | marinat.dse@gmail.com
Вид | Модель | Цена, грн |  | Датчик температуры | Мощность, ток | Штрих-код | Описание
|  | Дилер | Розница
Для теплого пола
Wi-Fi терморегуляторы:
| sx | 1100 | 1375 | пол 5..45 °С, R10-3м | 16 А, 3000 ВА | белый 4820120221200 слон. кость 4820120221231 | — расписание до 16 периодов на каждый день; — графики потребления в деньгах и кВт-часах (выбор валюты, поддержка многотарифности); — групповое управление несколькими регуляторами, как одним; — предоставление доступа другим пользователям; — функции: Отъезд, Предпрогрев и Открытое окно, термозащита; — работа оффлай в случае плохого интерент-соединения; — возможность подключения к Умному дому.
| sx unic | 1018 | 1273 | пол 5..45 °С, R10-3м | 16 А, 3000 ВА | белый 4820120221200 слон. кость 4820120221231 |  | Цена апреля
| ax | 1016 | 1270 | пол 5..45 °С, R10-3м | 16 А, 3000 ВА | белый 4820120221132 слон. кость 4820120221149
| ax unic | 942 | 1177 | пол 5..45 °С, R10-3м | 16 А, 3000 ВА | белый 4820120221132 слон. кость 4820120221149 |  | Цена апреля
| bx | 1536 | 1920 | пол 5..45 °С, R10-4м | 32 А, 7000 ВА | 4820120221514
Недельный программатор
| pro | 967 | 1209 | пол 5..60 °С воздух 5…35 °С | 16 А, 3000 ВА | белый 4820120220111 слон. кость 4820120220906 | — расписание: 5 периодов на будни и 2 на выходные; термозащита — Отъезд, Предпрогрев и Открытое окно; — статистика энергопотребления в кВт-часах.
| pro unic | 898 | 1122 | пол 5..60 °С воздух 5…35 °С | 16 А, 3000 ВА | белый 4820120220111 слон. кость 4820120220906 |  | Цена апреля
Цифровой с индикацией температуры
| s | 650 | 813 | пол 5…40 °C, R10-3 | 16 А, 3000 ВА | белый 4820120221170 слон. кость 4820120221187 | — регулировка яркости цифр (ночной режим); — таймер на включение нагрева до 4 суток; — счетчик времени работы нагрузки; — блокировка кнопок, термозащита, поправка.
| s unic | 614 | 767 | пол 5…40 °C, R10-3 | 16 А, 3000 ВА | белый 4820120221170 слон. кость 4820120221187
| st | 566 | 708 | пол 5…40 °C, R10-3 | 16 А, 3000 ВА | белый 4820120220029 слон. кость 4820120220364 | — базовая модель с индикациией температуры; — блокировка кнопок, термозащита; — поправка температуры на экране.
| st unic | 537 | 671 | пол 5…40 °C, R10-3 | 16 А, 3000 ВА | белый 4820120220029 слон. кость 4820120220364 |  | Цена апреля
| b | 650 | 812 | пол 5…40 °C, R10-4 | 32 А, 7000 ВА | 4820120221620 | — таймер на включение нагрева до 4 суток; — для теплых полов бОльшой мощности; — счетчик времени работы нагрузки; — блокировка кнопок, термозащита, поправка.
| k2 | 874 | 1093 | пол -9…+99 °C, D18-4 (2 шт.) | 2х16 А, 2х3000 ВА | 4820120220333 | — управление двумя зонами нагрева или охлаждения; — термозащита; — гистерезис 1–30 °С.
Механическая базовая модель
| mex | 538 | 673 | пол 10…40 °C, R10-3 | 16 А, 3000 ВА | белый 4820120220104 слон. кость 4820120220340 | — тумблер включения-выключения; — фиксирующий механизм под колесиком, которым можно заблокировать управление.
| mex unic | 512 | 640 | пол 10…40 °C, R10-3 | 16 А, 3000 ВА | белый 4820120220104 слон. кость 4820120220340 |  | Цена апреля
| rtp | 463 | 579 | пол 10…40 °C, R10-3 | 16 А, 3000 ВА | белый 4820120220180 слон. кость | — бюджетная модель; — все управление с помощью одной ручки; — отсутствие сложных комплектующих.
| rtp unic | 445 | 556 | пол 10…40 °C, R10-3 | 16 А, 3000 ВА | белый 4820120220180 слон. кость |  | Цена апреля
Для инфракрасных панелей и конвекторов:
Wi-Fi терморегулятор
| rzx | 958 | 1197 | воздух 5…35 °С, встроен | 16 А, 3000 ВА | 4820120221507 | — расписание до 16 периодов на каждый день; — графики потребления в деньгах и кВт-часах; — все возможности описаны выше в моделях terneo sx, ax, bx.
Недельный программатор
| pro * | 887 | 1109 | воздух 5…35 °С, встроен | 16 А, 3000 ВА | белый 4820120220111 слон. кость 4820120220906 | — расписание: 5 периодов на будни и 2 на выходные; термозащита — Отъезд, Предпрогрев и Открытое окно; — статистика энергопотребления в кВт-часах.
| pro unic * | 826 | 1033 | воздух 5…35 °С, встроен | 16 А, 3000 ВА | белый 4820120220111 слон. кость 4820120220906 |  | Цена апреля
| pro-z | 911 | 1139 | воздух 0…30 °С, встроен | 16 А, 3000 ВА | 4820120221651
Цифровой
| srz | 614 | 768 | воздух 0…30 °С, встроен | 16 А, 3000 ВА | 4820120221453 | — более компактный в сравнении с terneo rz; — регулировка яркости цифр (ночной режим); — 2 режима: нагрев и охлаждение; — таймер на включение до 4 суток; — счетчик времени работы нагрузки; — блокировка управления, термозащита; — поправка температуры на экране.
| srz red (красная индикация) | 509 | 636 | воздух 0…30 °С, встроен | 16 А, 3000 ВА | 4820120221750
| rz | 509 | 636 | воздух 0…30 °С, встроен | 16 А, 3000 ВА | 4820120220326 | — 2 режима: нагрев и охлаждение; — таймер на включение до 4 суток; — счетчик времени работы нагрузки; — блокировка управления, термозащита; — поправка температуры на экране.
| vt | 542 | 677 |  |  | белый 4820120220036 слон. кость 4820120220890 | — защита от частых переключений; — блокировка управления, термозащита; — поправка температуры на экране.
| vt unic | 515 | 644 | воздух 0…35 °С, встроен | 16 А, 3000 ВА | белый 4820120220036 слон. кость 4820120220890 |  | Цена апреля
Механический
| rol | 396 | 495 | воздух 0…35 °С, встроен | 16 А, 3000 ВА | белый 4820120220098 слон. кость 4820120220494 | — бюджетная модель; — термозащита; — защита от частых переключений.
| rol unic | 384 | 480 |  |  | белый 4820120220098 слон. кость 4820120220494 |  | Цена апреля
Для электрических котлов:
| rk | 701 | 876 | −55...+125 °С, D18-4 | 32 А, 7000 ВА, | 4820120221613 | — универсальный для котла, систем нагрева или защиты водопровода от замерзания; — гистерезис 0,5–25 °С, термозащита.
| BeeRT | 854 | 1067 | подача и обратка 5…85 °С, D18-4 в термоусадке | 2 х 16 А, 2 х 3000 ВА | 4820120220197 | — 2 датчика (обратка и подача); — управление циркуляционным насосом; — работа с программатором температуры.
Для систем снеготаяния:
| sneg c датчиком осадков | 3626 | 4532 | воздух 0…10 °С / -20…-1 °С, R10-4 , датчик осадков OSA | 16 А, 3000 ВА | 4820120221644 | — нагрев включен, когда температура находится между верхним и нижним пределами и датчик осадков определил наличие осадков; — эффективная и экономная работа системы благодаря работе по 2 датчикам; — термозащита, поправка температуры. — счетчик времени работы нагрузки.
| sn | 846 | 1058 | воздух 0…10 °С / -20…-1 °С, R10-4 | 32 А, 7000 ВА | 4820120221637 | — нагрев включен, когда температура находится между верхним и нижним пределами; — термозащита, поправка температуры. — счетчик времени работы нагрузки.
| kt | 805 | 1006 | воздух 0…10 °С / -20…-1 °С, R10-3 | 16 А, 3000 ВА | белый 4820120220944 слон. кость 4820120220951 | — управление снеготаянием на крыльце; — блокировка кнопок, термозащита; — поправка температуры на экране.
| kt unic | 751 | 939 | воздух 0…10 °С / -20…-1 °С, R10-3 | 16 А, 3000 ВА | белый 4820120220944 слон. кость 4820120220951 |  | Цена апреля
Для систем охлаждения и вентиляции:
| xd | 660 | 825 | воздух −55...+125 °С, D18-4 | 16 А, 3000 ВА | 4820120220968 | — управления холодильниками, кондиционерами и вентиляцией; — термозащита, работа цифровым и аналоговым датчиками.
Для инкубаторов:
| eg | 562 | 703 | воздух 34…39 °С / встроен | 2,3 А, 500 ВА | 4820120220555 | — точность поддержания температуры внутри инкубатора достигает 0,02 °С; — звуковая сигнализация критического отклонения температуры.
Монтажные элементы:
| Адаптер terneo | 39 | 49 |  | 85 х 81 х 28,5 мм | белый 4820120221668 слон. кость 4820120221675 | — для накладного монтажа терморегуляторов terneo в оригинальной рамке terneo.
Датчики: датчик входит в комплект терморегулятора, но при необходимости их можно приобрести отдельно
| R10-3 | 125 | 156 | длина провода 3 м |  |  | Аналоговый датчик температуры, сопротивление 10 кОм. Диапазон измеряемых температур:-30...+90 °С.
| R10-4 |  |  | длина провода 4 м
| D18-3 |  |  | длина провода 3 м |  |  | Цифровой датчик температуры DS18B20. Диапазон измеряемых температур: -55...+125 °С. Габаритные размеры датчика: 8 мм (диаметр), 23 мм (длина)
| D18-4 |  |  | длина провода 4 м
| D18-4 в термоус. |  |  | длина провода 4 м
модели «__ unic» комплектуются рамкой Unica Basic
2 вида рамок в комплекте на выбор: оригинальной рамкой terneo или рамкой Schneider Electric серия Unica Basic. |  |  |  |  | 2 цвета terneo в монтажную коробку: белый и слоновая кость. Исключение terneo kt и vt доступны в белом цвете.
|  | белый | слоновая кость